曲江区关于省环保督查反馈意见

整改销号公示

根据《韶关市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》（以下简称“整改方案”），曲江区已完成省环保督查反馈意见部分任务整改，现对《整改方案》中省环境保护督查反馈意见整改问题销号情况进行公示。

- 一、整改任务第二十四项：在经济发展上未严格落实环境保护要求，全市工业园区环境管理水平总体偏低，截至2018年9月，华南先进装备工业园尚未建成配套污水处理厂。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2020年底前

整改目标：加强全区工业园区的环境监管网格化管理工作，落实党政同责一岗双责责任制，夯实各部门环境监管职责。2020年12月底前，华南先进装备工业园建成配套污水处理厂。

- 整改完成情况：已完成。

1.2016年3月，韶关市曲江区人民政府办公室印发了《韶关市曲江区环境监管网格化管理工作实施方案》，明确了相关单位的职责和分工。

- 2.2019年5月，华南先进装备工业园完成了园区污水处理过渡设施的建设，建设完成集污池、调节池、应急污水管道以及与韶钢污水处理厂的应急管道，确保园区生产废水和生活废水经韶钢污水处理厂处理后达标外排。2020年12月底，完成了污水处理中心一期一阶段的建设和试水调试，计划于2021年1月交付第三方运营。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

- 二、整改任务第三十一项：曲江罗坑鳄蜥国家级自然保护区实验区内2017年5月违法新建茶叶厂，直到2018年8月曲江区政府才下达整改通知，且督察进驻结束仍未拆除。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2019年4月30日前

整改目标：拆除除主厂房外的建筑物并复绿。

整改完成情况：已完成。

1.2018年3月15日，针对该厂位于保护区实验区并建设人工设施的违法行为，罗坑鳄蜥国家级自然保护区管理处发出了停工停产通知。

2.2018年7月23日，韶关市曲江区农（林）业局针对该厂在未经林业主管部门审核同意的情况下，擅自改变林地用途面积为1.22亩的违法行为，下达了《林业行政处罚决定书》，限期6个月内恢复原状，并处8130元的罚款；该厂已缴清了罚款。

3.2019年2月，曲江区政府办公室印发了《进一步推进曲江罗坑鳄蜥国家级自然保护区内违法违规建设茶厂问题整改工作方案》，进一步推进该厂的整治工作，确保自然保护区生态安全。

4.2019年3月，经现场核查，除主厂房保留外，其他违法建筑物已拆除，并完成复绿。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

三、整改任务第三十九项：镇级垃圾填埋场整改进度较慢。根据韶关市镇级垃圾填埋场整改工作方案，共有56个镇级垃圾填埋场需整改，其中2018年年底前应完成28个。但至督察进驻结束仅完成13个（涉及曲江区9个）。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2019年底前

整改目标：按照省住建厅关于镇级垃圾填埋场整改工作方案要求，我市共有56个镇级垃圾填埋场需整改，应于2018年至少完成整改数量的50%（即为28个），截至2018年12月底，韶关市已完成整改32个，已完成省住建厅要求，剩余镇级垃圾填埋场将继续按照省住建厅要求，于2019年6月底前全部完成整改。

整改完成情况：已完成。

- 1.我区于2019年6月底前全部完成9个镇级垃圾填埋场整改工作任务，并通过省、市主管部门验收。

- 2.制定了《韶关市曲江区镇级填埋场整改工作方案》，按照韶关市住房和城乡建设管理局《关于要求给予曲江区镇级垃圾填埋场整改工程整治方式符合性审核的请示》的批复要求，组织开展整改。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

四、整改任务第四十一项：根据《广东省水污染防治行动计划实施方案》《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》要求，韶关市2015至2017年应新（续）建市县镇级生活污水处理厂90座，截至督察进驻，仅建成市县级12座、镇级16座。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2020年底前

整改目标：按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇生活污水垃圾处理设施建设“三年攻坚”行动方案（2018-2020年）的通知》（粤建成〔2018〕167号）要求，完成镇级污水处理设施建设。

整改任务完成情况：已完成。

截至2020年12月底，我区沙溪镇、乌石镇、白土镇、樟市镇、枫湾镇等生活污水处理设施及配套管网完成建设，实现曲江区镇级污水处理设施全覆盖。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

五、整改任务第四十三项：曲江区被列入全省整县污水处理设施建设示范县，按要求应于2017年7月底前开工建设6个镇级生活污水处理厂，至督察时均未动工。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2020年底前

整改目标：按照《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省城镇生活污水垃圾处理设施建设“三年攻坚”行动方案（2018—2020年）的通知》（粤建成〔2018〕167号）要求，完成镇级污水处理设施建设。

整改任务完成情况：已完成。

截至2020年12月底，我区沙溪镇、乌石镇、白土镇、樟市镇、枫湾镇等生活污水处理设施及配套管网完成建设，实现曲江区镇级污水处理设施全覆盖。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

六、整改任务第四十四项:按规定应于2017年年底前完成的市第一、第二生活污水处理厂和曲江区生活污水处理厂提标改造工程，至督察时尚未完成。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2020年底前

整改目标：根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会 广东省环境保护厅关于印发<广东省城乡生活污水处理设施建设“十三五”规划>的通知》（粤建成〔2017〕1545号）及《南粤水更清行动计划（修订本）（2017—2020年）》要求，市第二生活污水处理厂和曲江区生活污水处理厂提标改造工程可在2020年年底前完成，市第一生活污水处理厂在饮用水水源地取水口上移后仍处于供水通道沿岸，也需在2020年年底前完成提标改造工程。

整改任务完成情况：已完成。

1.2020年12月18日，曲江区鑫田污水处理厂完成提标改造并投入运行。

- 2.项目总投资900余万元，对总磷和悬浮物两个指标进行了提标改造。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

七、整改任务第四十九项：大气污染防治措施不到位。2015年以来韶关市空气质量持续下降，2017年环境空气质量指数（AQI）和细颗粒物（PM2.5）两项指标均未完成年度任务。2018年1至9月PM2.5平均浓度为36微克/立方米，超过国家二级标准（35微克/立方米），AQI达标率为90.1%，完成年度目标难度极大。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2020年底前

整改目标：到2020年，全市空气质量优良天数比例达到93%以上，PM2.5控制在35微克/立方米以下，空气质量达到国家二级标准，基本消除重污染天气。

整改任务完成情况：已完成

1.2020年，曲江区AQI优良率为96.54%，完成了93%以上的年度考核目标。

2.2020年，曲江区空气质量六项指标〔二氧化硫（SO2）9ug/m3、二氧化氮（NO2）24ug/m3、一氧化碳（CO）1.3mg/m3、臭氧日最大8小时平均（O3-8h）138ug/m3、可吸入颗粒物（PM10）35ug/m3、细颗粒物23ug/m3（PM2.5）〕，均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

- 八、整改任务第五十六项：高污染燃料禁燃区监管形同虚设，至督察进驻，有关部门和各县（市、区）未开展高污染燃料禁燃区燃用和制售散煤清理整治行动，市区个体餐饮经营户燃用散煤现象普遍，曲江区35家、武江区21家餐饮店燃用散煤，距浈江区政府正门不足百米的强记大排档长期燃用蜂窝煤无人监管。

责任单位：各县（市、区）党委、政府，市生态环境局，市住建管理局，市公安局，市市场监管局

整改期限：2019年底前

整改目标：开展高污染燃料禁燃区燃用和制售散煤清理整治行动，建成区内个体餐饮经营户严禁燃用散煤。

- 整改任务完成情况：已完成。

- 1.2019年1月，区市场监管局组织执法人员对辖区内的餐饮单位是否存在使用蜂窝煤的情况进行了全面的摸底排查。共排查餐饮单位395家，其中44家使用高污染燃料,执法人员对存在燃用散煤的经营单位发放《监督意见书》44份，要求其立即停止使用燃烧煤炭及其制品等高污染燃料的行为,督促其配合我区大气污染环境整治工作，提升空气质量，减少安全隐患。目前，使用高污染燃料的单位已改烧煤气（天然气）或电等清洁能源。

- 2.2019年3月，区市场监管局、区住建管理局、市生态环境局曲江分局对区使用散煤的镗鸡档进行排查整治，下发《停止使用高污染燃料的通知》48份。目前，实施集中屠宰光鸡上市，建成区内镗鸡档已全部停止现场屠宰，并停止使用散煤。

- 评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

九、整改任务第五十八项：根据《韶关市涉重金属行业环境综合整治方案（2015-2020年）》，督察组抽查10家上报已完成整改任务的涉重金属企业，8家整改措施落实不到位，普遍存在雨污分流设施简陋、污水应急池设置不规范、堆场防雨防渗不完善、废气治理设施运行不正常、应急预案过期等问题。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2019年底前

整改目标：针对8家涉重金属企业整改措施落实不到位问题全面完成整改。举一反三，对《韶关市涉重金属行业环境综合整治方案（2015—2020年）》整改任务涉及的辖区企业逐一对照检查，严格按《韶关市涉重金属行业环境综合整治方案（2015—2020年）》要求，落实整改任务。

整改任务完成情况：已完成。

- 1.对照《韶关市涉重金属行业环境综合整治方案（2015—2020年）》整改任务涉及的企业，全面进行对照检查，对企业存在的违法行为严厉处罚，责令整改。严肃处理未按要求整改、假整改以及瞒报、谎报行为。

- 2.强化对涉重金属企业的监管，确保企业污染治理设施正常运行。

- 3.涉重金属企业突发环境事件应急预案已全部在生态环境部门备案。

- 评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

十、整改任务第五十九项：曲江聚宝矿业有限公司厂区及周边烟尘污染严重。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：立行立改

整改目标：立即停止违法行为，委托有治理资质单位出具整治方案并进行整治，按要求完成整治。

整改任务完成情况：已完成。

1.区生态环境部门于2018年9月13日下达了《责令改正违法行为通知书》，并立案调查；于2018年10月12日下达了《行政处罚决定书》，处以11万元的罚款。该公司已缴纳了罚款11万元。

2.该企业收到《责令改正违法行为通知书》后，停止了生产；并委托韶科环保公司编制了《环保治理整改方案》，并按整改方案要求落实了整改。

3.整改工作已于2018年10月底完成，并通过专家组验收。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

十一、整改任务第六十项：绿鑫工业废物处理有限公司2018年上半年废水超标排放。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2019年3月31日前

整改目标：立即停止超标排污；进一步提升改造废水处理设施。

整改任务完成情况：已完成。

1.区生态环境部门于2018年6月3日下达了《责令改正违法行为通知书》和《责令停产整治决定书》，并立案调查；于2018年7月3日下达了《行政处罚决定书》，处以17万元的罚款。该公司已缴纳了罚款17万元。

2.该公司收到《责令改正违法行为通知书》后，停止了生产；委托有资质单位编制了整治方案，并通过专家论证。

3.整改工作于2018年10月已完成，并通过专家组验收。

4.该公司于2019年3月底安装废水在线监控设施。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

十二、整改任务第六十三项：停产关闭企业环境整治不彻底，环境安全隐患突出。曲江区马宝选矿厂废址残留污水铅、镉、铜、锌、砷浓度分别达0.312毫克/升、0.444毫克/升、18.1毫克/升、83.6毫克/升、1.22毫克/升。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2019年底前

整改目标：妥善处理残留废水，消除环境隐患。

整改任务完成情况：已完成。

- 1.曲江区马宝选矿厂废址的废水抽至大宝山废水处理站处理后达标排放。

- 2.曲江区马宝选矿厂废址结合禅意大道公路扩建工程，对场地采取原地阻隔措施处理，配套禅意大道建设截排水沟渠。

- 3.区生态环境部门委托核工业二九〇研究所对废址地块整治效果监测，出具的《韶关市曲江区马宝选矿厂地块整治效果监测报告》显示，该地块经治理后未对周边环境地下水造成影响。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

十三、整改任务第六十七项：韶关市非法开采稀土等矿产资源现象突出，据统计，2016年以来全市共接报盗采违法活动178宗。韶关市虽然加大了打击力度，但后续生态修复工作不到位，植被破坏、水土流失和水体污染问题突出。

责任单位：曲江区党委、政府

整改期限：2019年底前

整改目标：严厉打击非法开采矿产资源行为，对以往非采矿点逐一排查，对未关闭到位或存在死灰复燃条件的，严格按照“三不留，一毁闭”的标准关闭到位，切实保护自然生态环境。

整改任务完成情况：已完成。

经相关部门排查，我区无非法开采矿产资源行为。

评估结论：已按要求完成整改，上报销号。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向韶关市生态环境局进行反馈。

公示时间：2021年1月19日至2021年 1月28日，共7个工作日。

受理部门：韶关市生态环境局分局

联系电话：0751-6664175

联系地址：韶关市曲江区府前中路10号

韶关市生态环境局曲江分局

2021年1月18日