## 韶关雅仕发服装有限公司(总排水口)(2024年第1季度)综合报
站点：韶关雅仕发服装有限公司(总排水口) |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | CODcr(Avg) | 氨氮(Avg) | pH(Avg)
|  | ≤230(mg/L) | ≤20(mg/L) | 6-9(无量纲)
1 | 2024-01-01 | 27.63 | 5.572 | 7.2
2 | 2024-02-01 | 27.16 | 0.297 | 7.2
3 | 2024-03-01 | 32.55 | 0.452 | 7.5
4 | 最小值 | 27.16 | 0.297 | 7.2
5 | 最大值 | 32.55 | 5.572 | 7.5
6 | 平均值 | 29.11 | 2.107 | 7.3
7 | 总排量 | - | - | -

## 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司(总排口)(2024年第1
站点：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司(总排口) | [6 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤40(mg/L) | kg | ≤5(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤15(mg/L) | kg
1 | 2024-01-01 | 131.77 | 352768 | 29.11 | 10094.42 | 1.212 | 432.146 | 7.4 | 2493.7 | 0.229 | 80.026 | 3.515 | 1183.539
2 | 2024-02-01 | 90.08 | 215342 | 21.69 | 5336.73 | 1.05 | 159.346 | 7.3 | 1585.3 | 0.152 | 33.396 | 3.551 | 708.897
3 | 2024-03-01 | 150.05 | 383723 | 30.27 | 11438.43 | 0.384 | 127.747 | 7.5 | 2792.8 | 0.17 | 63.907 | 2.21 | 832.877
4 | 最小值 | 90.08 | 215342 | 21.69 | 5336.73 | 0.384 | 127.747 | 7.3 | 1585.3 | 0.152 | 33.396 | 2.21 | 708.897
5 | 最大值 | 150.05 | 383723 | 30.27 | 11438.43 | 1.212 | 432.146 | 7.5 | 2792.8 | 0.229 | 80.026 | 3.551 | 1183.539
6 | 平均值 | 123.97 | 317277.67 | 27.02 | 8956.53 | 0.882 | 239.746 | 7.4 | 2290.6 | 0.184 | 59.11 | 3.092 | 908.438
7 | 总排量 | - | 951833 | - | 26869.58 | - | 719.239 | - | 6871.8 | - | 177.329 | - | 2725.313

## 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司(总排水口)(2024年第1季
站点：韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司(总排水口) | [6 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 水温(Avg) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤40(mg/L) | kg | ≤5(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | -(℃) | ≤0.5(mg/L) | kg | 0-15(mg/L) | kg
1 | 2024-01-01 | 475.84 | 1274495.4 | 9.69 | 12348.63 | 1.342 | 1689.478 | 6.9 | 212.9 | 19.7 | 0.319 | 406.032 | 6.948 | 8796.09
2 | 2024-02-01 | 522.87 | 1310113.89 | 8.59 | 11287.16 | 0.949 | 1258.709 | 6.8 | 197.8 | 18.6 | 0.291 | 380.605 | 7.39 | 9634.424
3 | 2024-03-01 | 541.08 | 1449221.01 | 9.57 | 13879.19 | 0.549 | 801.346 | 6.9 | 213 | 19.5 | 0.274 | 395.813 | 6.444 | 9398.996
4 | 最小值 | 475.84 | 1274495.4 | 8.59 | 11287.16 | 0.549 | 801.346 | 6.8 | 197.8 | 18.6 | 0.274 | 380.604 | 6.444 | 8796.09
5 | 最大值 | 541.08 | 1449221.01 | 9.69 | 13879.19 | 1.342 | 1689.478 | 6.9 | 213 | 19.7 | 0.319 | 406.032 | 7.39 | 9634.424
6 | 平均值 | 513.26 | 1344610.1 | 9.28 | 12504.99 | 0.947 | 1249.844 | 6.9 | 207.9 | 19.2 | 0.295 | 394.15 | 6.927 | 9276.503
7 | 总排量 | - | 4033830.3 | - | 37514.98 | - | 3749.534 | - | 623.7 | - | - | 1182.449 | - | 27829.509

## 韶关市宏德热轧带钢有限公司(1#炼钢废气排放口_DA001)(
站点：韶关市宏德热轧带钢有限公司(1#炼钢废气排放口_DA001) |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤15(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 0.11 | - | 86.16 | 42.29 | 1.76 | 20.7
2 | 2024-02-01 | 0 | - | 0 | 0.55 | 0.02 | 18.26
3 | 2024-03-01 | 0.4 | - | 235.71 | 144.23 | 6.74 | 14.49
4 | 最小值 | 0 | - | 0 | 0.55 | 0.02 | 14.49
5 | 最大值 | 0.4 | - | 235.71 | 144.23 | 6.74 | 20.7
6 | 平均值 | 0.17 | 0 | 107.29 | 62.36 | 2.84 | 17.82
7 | 总排量 | - | - | 321.87 | - | - | -

## 韶关市广宝化工有限公司(二吸收塔废气排放口)(2024年第1季
站点：韶关市广宝化工有限公司(二吸收塔废气排放口) |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤200(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 11.73 | 9.7 | 93.47 | 12576.86 | 10.18 | 7.62
2 | 2024-02-01 | 11 | 8.45 | 97.82 | 12694.34 | 10.3 | 4.46
3 | 2024-03-01 | 23.97 | 17.88 | 237.08 | 13498.8 | 10.97 | 4.16
4 | 最小值 | 11 | 8.45 | 93.47 | 12576.86 | 10.18 | 4.16
5 | 最大值 | 23.97 | 17.88 | 237.08 | 13498.8 | 10.97 | 7.62
6 | 平均值 | 15.57 | 12.01 | 142.79 | 12923.33 | 10.48 | 5.42
7 | 总排量 | - | - | 428.37 | - | - | -

## 韶关市波丽医疗废物处理有限公司(1#排烟口_FQ-QJ0370
站点：韶关市波丽医疗废物处理有限公司(1#排烟口_FQ-QJ03701) | [6 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤80(mg/m3) |  | kg | ≤500(mg/m3) |  | kg | ≤300(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 0.48 | 0.99 | 3.59 | 94.96 | 138.79 | 709.25 | 6.44 | 8.04 | 48.16 | 11379.36 | 2.25 | 14.85
2 | 2024-02-01 | 0.48 | 1.3 | 3.7 | 73.35 | 120.18 | 577.18 | 2.69 | 4.85 | 20.19 | 10899.68 | 2.09 | 16.22
3 | 2024-03-01 | 0.54 | 1.04 | 3.7 | 73.68 | 107.62 | 516.74 | 3.66 | 5.51 | 26.76 | 9093.6 | 1.77 | 14.88
4 | 最小值 | 0.48 | 0.99 | 3.59 | 73.35 | 107.62 | 516.74 | 2.69 | 4.85 | 20.19 | 9093.6 | 1.77 | 14.85
5 | 最大值 | 0.54 | 1.3 | 3.7 | 94.96 | 138.79 | 709.25 | 6.44 | 8.04 | 48.16 | 11379.36 | 2.25 | 16.22
6 | 平均值 | 0.5 | 1.11 | 3.66 | 80.66 | 122.2 | 601.06 | 4.26 | 6.13 | 31.7 | 10457.55 | 2.04 | 15.32
7 | 总排量 | - | - | 10.99 | - | - | 1803.17 | - | - | 95.11 | - | - | -

## 韶关市北纺智造科技有限公司(废水排口)(2024年第1季度)综
站点：韶关市北纺智造科技有限公司(废水排口) | [6 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤200(mg/L) | kg | ≤20(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | ≤1.5(mg/L) | kg | ≤30(mg/L) | kg
1 | 2024-01-01 | 6.91 | 17904.83 | 74.01 | 1360.86 | 1.079 | 20.423 | 8.2 | 245.6 | 0.06 | 1.074 | 2.034 | 37.097
2 | 2024-02-01 | 6.03 | 15113.36 | 101.8 | 1672.59 | 1.616 | 26.523 | 8 | 233.4 | 0.088 | 1.735 | 1.911 | 35.641
3 | 2024-03-01 | 15.08 | 39015.26 | 109.34 | 4401.34 | 3.273 | 129.867 | 7.8 | 235 | 0.355 | 12.907 | 4.601 | 180.492
4 | 最小值 | 6.03 | 15113.36 | 74.01 | 1360.86 | 1.079 | 20.423 | 7.8 | 233.4 | 0.06 | 1.074 | 1.911 | 35.641
5 | 最大值 | 15.08 | 39015.26 | 109.34 | 4401.34 | 3.273 | 129.867 | 8.2 | 245.6 | 0.355 | 12.907 | 4.601 | 180.492
6 | 平均值 | 9.34 | 24011.15 | 95.05 | 2478.27 | 1.989 | 58.938 | 8 | 238 | 0.167 | 5.239 | 2.849 | 84.41
7 | 总排量 | - | 72033.45 | - | 7434.8 | - | 176.813 | - | 714 | - | 15.716 | - | 253.23

## 韶关绿鑫环保技术有限公司(总排水口WS_QJ04701)(20
站点：韶关绿鑫环保技术有限公司(总排水口WS_QJ04701) |  |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 总铜(Avg)
|  | -(l/s) | 吨 | ≤35(mg/L) | kg | ≤4(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | -(mg/L)
1 | 2024-01-01 | 0.61 | 1631.51 | 3.08 | 7.81 | 0.241 | 0.853 | 7 | 0.0069
2 | 2024-02-01 | 0.03 | 65.23 | 2.9 | 0.22 | 0.094 | 0.002 | 7.2 | 0.0045
3 | 2024-03-01 | 0.32 | 840.73 | 3.02 | 2.84 | 0.107 | 0.096 | 7.1 | 0.0103
4 | 最小值 | 0.03 | 65.23 | 2.9 | 0.22 | 0.094 | 0.002 | 7 | 0.0045
5 | 最大值 | 0.61 | 1631.51 | 3.08 | 7.81 | 0.241 | 0.853 | 7.2 | 0.0103
6 | 平均值 | 0.32 | 845.82 | 3 | 3.62 | 0.148 | 0.317 | 7.1 | 0.0073
7 | 总排量 | - | 2537.47 | - | 10.87 | - | 0.952 | - | -

## 广东粤韶钢铁有限公司(炼钢废气排放口_DA003)(2024年
站点：广东粤韶钢铁有限公司(炼钢废气排放口_DA003) |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤15(mg/m3) |  | 立方米 | 0 | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 0.5 | - | 310.02 | 630221.09 | 5.51 | 19.63
2 | 2024-02-01 | 0.24 | - | 22.93 | 130115.38 | 0.97 | 20.6
3 | 2024-03-01 | 0.67 | - | 460.5 | 762501.6 | 6.91 | 19.48
4 | 最小值 | 0.24 | - | 22.93 | 130115.38 | 0.97 | 19.48
5 | 最大值 | 0.67 | - | 460.5 | 762501.6 | 6.91 | 20.6
6 | 平均值 | 0.47 | 0 | 264.48 | 507612.69 | 4.46 | 19.9
7 | 总排量 | - | - | 793.45 | - | - | -

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(2#机组)(2024年第1季度)综
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(2#机组) | [7 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2024-01-01 | 1.6 | 1.74 | 1723.09 | 35.94 | 38.31 | 38764.58 | 23.89 | 25.24 | 23942.65 | 456.54 | 986116819.81 | 18.52 | - | 7.63 | -
2 | 2024-02-01 | 1.62 | 1.86 | 1386.03 | 27.42 | 33.2 | 24770.05 | 17.55 | 21.88 | 16277.6 | 323.93 | 755672142.69 | 12.82 | - | 11.08 | -
3 | 2024-03-01 | 1.39 | 1.59 | 1331.11 | 33.11 | 48.57 | 33424.3 | 15.73 | 20.11 | 16506.15 | 357.74 | 865340716.28 | 14.38 | - | 11.15 | -
4 | 最小值 | 1.39 | 1.59 | 1331.11 | 27.42 | 33.2 | 24770.04 | 15.73 | 20.11 | 16277.6 | 323.93 | 755672142.69 | 12.82 | - | 7.63 | -
5 | 最大值 | 1.62 | 1.86 | 1723.09 | 35.94 | 48.57 | 38764.58 | 23.89 | 25.24 | 23942.65 | 456.54 | 986116819.81 | 18.52 | - | 11.15 | -
6 | 平均值 | 1.54 | 1.73 | 1480.08 | 32.15 | 40.03 | 32319.64 | 19.06 | 22.41 | 18908.8 | 379.4 | 869043226.26 | 15.24 | 0 | 9.95 | 0
7 | 总排量 | - | - | 4440.23 | - | - | 96958.93 | - | - | 56726.39 | - | 2607129678.78 | - | 0 | - | 0

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(1#机组)(2024年第1季度)综
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(1#机组) | [7 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2024-01-01 | 2 | 1.94 | 1830.77 | 41.45 | 39.4 | 37363.18 | 30.65 | 28.73 | 26675.85 | 393.79 | 952667035.81 | 15.75 | - | 5.2 | -
2 | 2024-02-01 | 1.49 | 0.98 | 676.62 | 18.21 | 21.82 | 13896.98 | 10.92 | 11.42 | 8701.98 | 130.2 | 326235425.96 | 4.77 | - | 14.98 | -
3 | 2024-03-01 | 1.06 | 0.29 | 255.29 | 7.57 | 6.53 | 4172.8 | 4.33 | 4.16 | 3109.37 | 67.84 | 175849278.33 | 2.42 | - | 18.77 | -
4 | 最小值 | 1.06 | 0.29 | 255.29 | 7.57 | 6.53 | 4172.8 | 4.33 | 4.16 | 3109.37 | 67.84 | 175849278.33 | 2.42 | - | 5.2 | -
5 | 最大值 | 2 | 1.94 | 1830.77 | 41.45 | 39.4 | 37363.18 | 30.65 | 28.73 | 26675.85 | 393.79 | 952667035.81 | 15.75 | - | 18.77 | -
6 | 平均值 | 1.51 | 1.07 | 920.89 | 22.41 | 22.58 | 18477.65 | 15.3 | 14.77 | 12829.06 | 197.28 | 484917246.7 | 7.65 | 0 | 12.98 | 0
7 | 总排量 | - | - | 2762.67 | - | - | 55432.96 | - | - | 38487.19 | - | 1454751740.1 | - | 0 | - | 0

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(11#机组)(2024年第1季度)
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(11#机组) | [7 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2024-01-01 | 0.85 | 0.86 | 712.06 | 36.5 | 36.23 | 30572.61 | 23.48 | 23.04 | 19664.06 | 322.85 | 836752653.3 | 11.75 | - | 5.82 | -
2 | 2024-02-01 | 1.08 | 1.31 | 208.38 | 14.36 | 19.92 | 3039.79 | 9.53 | 11.56 | 1854 | 87.91 | 220266203.39 | 2.58 | - | 14.79 | -
3 | 2024-03-01 | 0.65 | 0.65 | 400.4 | 36.74 | 36.37 | 22519 | 22.34 | 21.92 | 13713.71 | 228.74 | 612663065.16 | 8.57 | - | 5.79 | -
4 | 最小值 | 0.65 | 0.65 | 208.38 | 14.36 | 19.92 | 3039.79 | 9.53 | 11.56 | 1854 | 87.91 | 220266203.39 | 2.58 | - | 5.79 | -
5 | 最大值 | 1.08 | 1.31 | 712.06 | 36.74 | 36.37 | 30572.61 | 23.48 | 23.04 | 19664.06 | 322.85 | 836752653.3 | 11.75 | - | 14.79 | -
6 | 平均值 | 0.86 | 0.94 | 440.28 | 29.2 | 30.84 | 18710.47 | 18.45 | 18.84 | 11743.92 | 213.17 | 556560640.62 | 7.64 | 0 | 8.8 | 0
7 | 总排量 | - | - | 1320.84 | - | - | 56131.4 | - | - | 35231.77 | - | 1669681921.85 | - | 0 | - | 0

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(10#机组)(2024年第1季度)
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(10#机组) | [7 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2024-01-01 | 1.24 | 1.46 | 510.56 | 33.97 | 40.26 | 15720.89 | 20.52 | 22.27 | 9629.31 | 168.31 | 436269649.19 | 7.48 | - | 8.66 | -
2 | 2024-02-01 | 0.57 | 0.6 | 220.32 | 20.27 | 22.83 | 9919.54 | 12.22 | 12.7 | 5924.31 | 104.12 | 260859878.62 | 4.72 | - | 12.71 | -
3 | 2024-03-01 | 0.59 | 0.64 | 272.33 | 32.96 | 38.12 | 14261.04 | 20.04 | 21.97 | 8700.64 | 147.67 | 395529163.63 | 6.71 | - | 8.57 | -
4 | 最小值 | 0.57 | 0.6 | 220.32 | 20.27 | 22.83 | 9919.54 | 12.22 | 12.7 | 5924.31 | 104.12 | 260859878.62 | 4.72 | - | 8.57 | -
5 | 最大值 | 1.24 | 1.46 | 510.56 | 33.97 | 40.26 | 15720.89 | 20.52 | 22.27 | 9629.31 | 168.31 | 436269649.19 | 7.48 | - | 12.71 | -
6 | 平均值 | 0.8 | 0.9 | 334.4 | 29.06 | 33.73 | 13300.49 | 17.6 | 18.98 | 8084.75 | 140.04 | 364219563.81 | 6.3 | 0 | 9.98 | 0
7 | 总排量 | - | - | 1003.21 | - | - | 39901.47 | - | - | 24254.26 | - | 1092658691.44 | - | 0 | - | 0

## 广东韶关瑶岭矿业有限公司(尾矿库排放口)(2024年第1季度)
站点：广东韶关瑶岭矿业有限公司(尾矿库排放口) | [5 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 总砷(Avg) | 总砷(Cou) | 总铅(Avg) | 总铅(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤90(mg/L) | kg | ≤10(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤1(mg/L) | kg
1 | 2024-01-01 | 25.18 | 65132.38 | 2.63 | 172.15 | 0.127 | 8.195 | 7.9 | 0.3024 | 20.1397 | 0.0917 | 6.1565
2 | 2024-02-01 | 28.8 | 37321.75 | 2.7 | 113.33 | 0.178 | 7.583 | 7.6 | 0.2295 | 9.3922 | 0.1135 | 4.4815
3 | 2024-03-01 | 9.16 | 8038.74 | 11.73 | 1237.47 | 0.419 | 64.884 | 7.7 | 0.1336 | 0.4743 | 0.1713 | 0.6053
4 | 最小值 | 9.16 | 8038.74 | 2.63 | 113.33 | 0.127 | 7.583 | 7.6 | 0.1336 | 0.4743 | 0.0917 | 0.6053
5 | 最大值 | 28.8 | 65132.38 | 11.73 | 1237.47 | 0.419 | 64.884 | 7.9 | 0.3024 | 20.1397 | 0.1713 | 6.1565
6 | 平均值 | 21.04 | 36830.96 | 5.69 | 507.65 | 0.241 | 26.887 | 7.7 | 0.2218 | 10.0021 | 0.1255 | 3.7478
7 | 总排量 | - | 110492.88 | - | 1522.95 | - | 80.662 | - | - | 30.0062 | - | 11.2433

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(总排水口)(2024年第1季度)
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(总排水口) | [13 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总砷(Avg) | 总砷(Cou) | 总镉(Avg) | 总镉(Cou) | 六价铬(Avg) | 六价铬(Cou) | 总铅(Avg) | 总铅(Cou) | 总铜(Avg) | 总铜(Cou) | 总锌(Avg) | 总锌(Cou) | 总镍(Avg) | 总镍(Cou) | 总铬(Avg) | 总铬(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤50(mg/L) | kg | ≤5(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤500(μg/L) | g | ≤100(ug/L) | g | ≤500(μg/L) | g | ≤1000(ug/L) | g | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤2(mg/L) | kg | ≤1(mg/L) | kg | ≤1.5(mg/L) | kg
1 | 2024-01-01 | 544.84 | 1458757.8 | 17.84 | 26425.31 | 0.434 | 631.73 | 6.9 | - | - | - | 3.0677 | 4527.1317 | 3.1063 | 4605.1293 | - | - | 1.3759 | 2122.2613 | - | - | 0.0005 | 0.5901 | - | - | 0.0025 | 3.4954
2 | 2024-02-01 | 614.11 | 1534652.9 | 18.46 | 28807.47 | 0.909 | 1432.041 | 6.7 | - | - | - | 5.1978 | 7753.4278 | 2.5642 | 3957.3308 | - | - | 10.81 | 16593.3759 | - | - | 0.0153 | 22.5901 | - | - | 0.0022 | 3.6008
3 | 2024-03-01 | 763.12 | 1939370.64 | 14.73 | 29021.61 | 0.559 | 1111.151 | 6.9 | 110.8 | - | - | 12.2196 | 25345.8373 | 11.4741 | 23598.1767 | - | - | 8.6332 | 17560.7835 | - | - | 0.0803 | 153.1512 | - | - | 0.0218 | 45.1684
4 | 最小值 | 544.84 | 1458757.8 | 14.73 | 26425.31 | 0.434 | 631.73 | 6.7 | 110.8 | - | - | 3.0677 | 4527.1317 | 2.5642 | 3957.3308 | - | - | 1.3759 | 2122.2613 | - | - | 0.0005 | 0.5901 | - | - | 0.0022 | 3.4954
5 | 最大值 | 763.12 | 1939370.64 | 18.46 | 29021.61 | 0.909 | 1432.04 | 6.9 | 110.8 | - | - | 12.2196 | 25345.8373 | 11.4741 | 23598.1767 | - | - | 10.81 | 17560.7835 | - | - | 0.0803 | 153.1512 | - | - | 0.0217 | 45.1684
6 | 平均值 | 640.69 | 1644260.44 | 17.01 | 28084.8 | 0.634 | 1058.307 | 6.8 | 36.9 | 0 | 0 | 6.8284 | 12542.1323 | 5.7149 | 10720.2123 | 0 | 0 | 6.9397 | 12092.1402 | 0 | 0 | 0.032 | 58.7771 | 0 | 0 | 0.0088 | 17.4215
7 | 总排量 | - | 4932781.33 | - | 84254.39 | - | 3174.921 | - | 110.8 | - | 0 | - | 37626.3968 | - | 32160.6368 | - | 0 | - | 36276.4207 | - | 0 | - | 176.3314 | - | 0 | - | 52.2646

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(1-2#焦炉烟囱DA095)(2
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(1-2#焦炉烟囱DA095) | [6 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤30(mg/m3) |  | 千克 | ≤500(mg/m3) |  | 千克 | ≤50(mg/m3) |  | 千克 | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 2.62 | 2.4 | 374.5 | 137.78 | 125.38 | 19311.59 | 5.62 | 5.19 | 735.51 | 54.31 | 1.48 | 6.67
2 | 2024-02-01 | 3.07 | 2.82 | 470.1 | 136.76 | 127.18 | 22614.97 | 12.2 | 11.33 | 1997.82 | 65.75 | 1.8 | 6.79
3 | 2024-03-01 | 1.68 | 1.59 | 269.24 | 118.79 | 112.67 | 17916.61 | 9.75 | 9.13 | 1442.24 | 58.66 | 1.6 | 7.1
4 | 最小值 | 1.68 | 1.59 | 269.24 | 118.79 | 112.67 | 17916.61 | 5.62 | 5.19 | 735.51 | 54.31 | 1.48 | 6.67
5 | 最大值 | 3.07 | 2.82 | 470.1 | 137.78 | 127.18 | 22614.97 | 12.2 | 11.33 | 1997.82 | 65.75 | 1.8 | 7.1
6 | 平均值 | 2.46 | 2.27 | 371.28 | 131.11 | 121.74 | 19947.72 | 9.19 | 8.55 | 1391.86 | 59.57 | 1.63 | 6.85
7 | 总排量 | - | - | 1113.85 | - | - | 59843.17 | - | - | 4175.57 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(5#烧结机头废气排放口)(202
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(5#烧结机头废气排放口) |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | NOx(Avg) | SO2(Avg)
|  | ≤40(mg/m3) | ≤300(mg/m3) | ≤180(mg/m3)
1 | 2024-01-01 | 0.81 | 56.33 | 27.17
2 | 2024-02-01 | 1.15 | 56.79 | 26.73
3 | 2024-03-01 | 3.68 | 44.67 | 18.9
4 | 最小值 | 0.81 | 44.67 | 18.9
5 | 最大值 | 3.68 | 56.79 | 27.17
6 | 平均值 | 1.88 | 52.6 | 24.27
7 | 总排量 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(高效发电废气排放口)(2024年
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(高效发电废气排放口) |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | NOx(Avg) | SO2(Avg)
|  | ≤10(mg/m3) | ≤200(mg/m3) | ≤100(mg/m3)
1 | 2024-01-01 | 1.95 | 36.98 | 24.28
2 | 2024-02-01 | 1.87 | 35.83 | 24.07
3 | 2024-03-01 | 1.8 | 35.34 | 21.7
4 | 最小值 | 1.8 | 35.34 | 21.7
5 | 最大值 | 1.95 | 36.98 | 24.28
6 | 平均值 | 1.87 | 36.05 | 23.35
7 | 总排量 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6-7#焦炉废气排放口)(202
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6-7#焦炉废气排放口) |  |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | NOx(Avg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | -(mg/m3) | ≤500(mg/m3) | kg | ≤100(mg/m3) | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 2.87 | 160.53 | 47288.02 | 24.18 | 7139.59 | 117.64 | 3.79 | 4.74
2 | 2024-02-01 | 2.69 | 148.96 | 38496.17 | 24.34 | 6286.47 | 103.42 | 3.31 | 5.1
3 | 2024-03-01 | 2.23 | 121.57 | 26516.49 | 22.55 | 4935.06 | 80.89 | 2.5 | 6.57
4 | 最小值 | 2.23 | 121.57 | 26516.49 | 22.55 | 4935.06 | 80.89 | 2.5 | 4.74
5 | 最大值 | 2.87 | 160.53 | 47288.02 | 24.34 | 7139.59 | 117.64 | 3.79 | 6.57
6 | 平均值 | 2.6 | 143.69 | 37433.56 | 23.69 | 6120.38 | 100.65 | 3.2 | 5.47
7 | 总排量 | - | - | 112300.68 | - | 18361.13 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6#高炉出铁场烟气排放口)(20
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6#高炉出铁场烟气排放口) |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤25(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 4.05 | - | 1026.37 | 99.02 | 9.07 | -
2 | 2024-02-01 | 3.32 | - | 739.37 | 93.86 | 8.55 | -
3 | 2024-03-01 | 0.65 | - | 115.57 | 22.48 | 2.31 | -
4 | 最小值 | 0.65 | - | 115.57 | 22.48 | 2.31 | -
5 | 最大值 | 4.05 | - | 1026.37 | 99.02 | 9.07 | -
6 | 平均值 | 2.67 | 0 | 627.1 | 71.79 | 6.64 | 0
7 | 总排量 | - | - | 1881.31 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(3－5#热电机组)(2024年第
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(3－5#热电机组) |  |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou)
|  | ≤10(mg/m3) |  | 千克 | ≤200(mg/m3) |  | 千克 | ≤100(mg/m3) |  | 千克
1 | 2024-01-01 | 1.06 | 1.19 | 388.23 | 22.96 | 25.89 | 7380.1 | 63.53 | 71.19 | 22270.29
2 | 2024-02-01 | 1.06 | 1.18 | 416.77 | 35.13 | 37.65 | 12726.67 | 67.85 | 74.08 | 26525.65
3 | 2024-03-01 | 0.97 | 1.11 | 400.13 | 43.6 | 51.62 | 12184.36 | 64.89 | 65.9 | 20941.03
4 | 最小值 | 0.97 | 1.11 | 388.23 | 22.96 | 25.89 | 7380.1 | 63.53 | 65.9 | 20941.03
5 | 最大值 | 1.06 | 1.19 | 416.77 | 43.6 | 51.62 | 12726.67 | 67.85 | 74.08 | 26525.65
6 | 平均值 | 1.03 | 1.16 | 401.71 | 33.9 | 38.39 | 10763.71 | 65.42 | 70.39 | 23245.66
7 | 总排量 | - | - | 1205.13 | - | - | 32291.13 | - | - | 69736.98

## 祥和精细化工(二期吸收塔排放烟囱)(2024年第1季度)综合报
站点：祥和精细化工(二期吸收塔排放烟囱) | [7 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | -(mg/m³) |  | kg | -(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2024-01-01 | - | - | - | - | - | - | 171.84 | 128.66 | 5788.83 | 12.5 | 33473952 | 7.64 | - | 3.7 | -
2 | 2024-02-01 | - | - | - | - | - | - | 169.87 | 128.04 | 5339.13 | 12.32 | 30864672 | 7.53 | - | 3.97 | -
3 | 2024-03-01 | - | - | - | - | - | - | 117.57 | 95.46 | 3734.1 | 9.36 | 24266304 | 5.72 | - | 9.29 | -
4 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 117.57 | 95.46 | 3734.1 | 9.36 | 24266304 | 5.72 | - | 3.7 | -
5 | 最大值 | - | - | - | - | - | - | 171.84 | 128.66 | 5788.83 | 12.5 | 33473952 | 7.64 | - | 9.29 | -
6 | 平均值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.09 | 117.39 | 4954.02 | 11.39 | 29534976 | 6.96 | 0 | 5.65 | 0
7 | 总排量 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 14862.06 | - | 88604928 | - | 0 | - | 0

## 祥和精细化工(一期吸收塔排放烟囱)(2024年第1季度)综合报
站点：祥和精细化工(一期吸收塔排放烟囱) | [7 empty] | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | -(mg/m³) |  | kg | -(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | #VALUE! | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2024-01-01 | - | - | - | - | - | - | 127.84 | 120.94 | 2293.78 | 6.86 | 17791488 | 9.39 | - | 7.49 | -
2 | 2024-02-01 | - | - | - | - | - | - | 109.01 | 104.57 | 1895.44 | 6.88 | 17229024 | 9.39 | - | 7.28 | -
3 | 2024-03-01 | - | - | - | - | - | - | 65.34 | 61.34 | 1195.26 | 4.53 | 12121056 | 6.18 | - | 13.67 | -
4 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 65.34 | 61.34 | 1195.26 | 4.53 | 12121056 | 6.18 | - | 7.28 | -
5 | 最大值 | - | - | - | - | - | - | 127.84 | 120.94 | 2293.78 | 6.88 | 17791488 | 9.39 | - | 13.67 | -
6 | 平均值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.73 | 95.62 | 1794.83 | 6.09 | 15713856 | 8.32 | 0 | 9.48 | 0
7 | 总排量 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5384.48 | - | 47141568 | - | 0 | - | 0

## 万华禾香板业（韶关）有限公司(干燥工序排气筒)(2024年第1
站点：万华禾香板业（韶关）有限公司(干燥工序排气筒) |  |  |  |  | 制表时间：2024-4-30
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤120(mg/m3) |  | kg | ≤120(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2024-01-01 | 0.84 | - | 40.88 | 28.1 | - | 1316.66 | 19.78 | 7.38 | 18.08
2 | 2024-02-01 | 0.53 | - | 17.89 | 13.07 | - | 443.41 | 12.3 | 4.11 | 19.31
3 | 2024-03-01 | 2.8 | - | 145.74 | 24.1 | - | 1154.33 | 20.15 | 7.67 | 17.27
4 | 最小值 | 0.53 | - | 17.89 | 13.07 | - | 443.41 | 12.3 | 4.11 | 17.27
5 | 最大值 | 2.8 | - | 145.74 | 28.1 | - | 1316.66 | 20.15 | 7.67 | 19.31
6 | 平均值 | 1.39 | 0 | 68.17 | 21.76 | 0 | 971.46 | 17.41 | 6.39 | 18.22
7 | 总排量 | - | - | 204.5 | - | - | 2914.4 | - | - | -