## 韶关雅仕发服装有限公司(总排水口)(2025年第1季度)综合报
站点：韶关雅仕发服装有限公司(总排水口) |  |  | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | CODcr(Avg) | 氨氮(Avg) | pH(Avg)
|  | -(l/s) | ≤230(mg/L) | ≤20(mg/L) | 6-9(无量纲)
1 | 2025-01-01 | 14.91 | 47 | 1.067 | 7.6
2 | 2025-02-01 | 29.79 | 64.16 | 0.943 | 7.8
3 | 2025-03-01 | 45 | 75.69 | 2.1 | 8
4 | 最小值 | 14.91 | 47 | 0.943 | 7.6
5 | 最大值 | 45 | 75.69 | 2.1 | 8
6 | 平均值 | 29.9 | 62.28 | 1.37 | 7.8
7 | 总排量 | - | - | - | -

## 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司(总排口)(2025年第1
站点：韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司(总排口) | [6 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤40(mg/L) | kg | ≤5(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤15(mg/L) | kg
1 | 2025-01-01 | 60.3 | 161218 | 26.87 | 4777.61 | 0.137 | 20.946 | 7.5 | 1193 | 0.252 | 39.281 | 6.1 | 956.193
2 | 2025-02-01 | 84.15 | 203604 | 26.67 | 5723.01 | 0.106 | 19.749 | 7.5 | 1518 | 0.301 | 62.262 | 6.254 | 1282.884
3 | 2025-03-01 | 139.04 | 372528 | 26.69 | 9848.82 | 0.411 | 127.819 | 7.5 | 2771 | 0.332 | 122.627 | 7.332 | 2692.163
4 | 最小值 | 60.3 | 161218 | 26.67 | 4777.61 | 0.106 | 19.749 | 7.5 | 1193 | 0.252 | 39.281 | 6.1 | 956.193
5 | 最大值 | 139.04 | 372528 | 26.87 | 9848.82 | 0.411 | 127.819 | 7.5 | 2771 | 0.332 | 122.627 | 7.332 | 2692.162
6 | 平均值 | 94.5 | 245783.33 | 26.74 | 6783.15 | 0.218 | 56.171 | 7.5 | 1827.3 | 0.295 | 74.723 | 6.562 | 1643.746
7 | 总排量 | - | 737350 | - | 20349.44 | - | 168.514 | - | 5481.9 | - | 224.17 | - | 4931.239

## 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司(总排水口)(2025年第1季
站点：韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司(总排水口) | [6 empty] | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 水温(Avg) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤40(mg/L) | kg | ≤5(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | -(℃) | ≤0.5(mg/L) | kg | 0-15(mg/L) | kg
1 | 2025-01-01 | 534.1 | 1430538.9 | 10.3 | 14713.77 | 0.735 | 1015.738 | 6.3 | 18.9 | 0.341 | 487.785 | 7.788 | 11169.29
2 | 2025-02-01 | 518.44 | 1254199.63 | 8.64 | 10826.1 | 0.828 | 1032.094 | 6.4 | 18.6 | 0.359 | 450.893 | 8.093 | 10133.778
3 | 2025-03-01 | 457.39 | 1225083.27 | 11.04 | 13636.5 | 0.758 | 944.823 | 6.5 | 20.6 | 0.332 | 410.365 | 6.892 | 8423.957
4 | 最小值 | 457.39 | 1225083.27 | 8.64 | 10826.1 | 0.735 | 944.823 | 6.3 | 18.6 | 0.332 | 410.365 | 6.892 | 8423.957
5 | 最大值 | 534.1 | 1430538.9 | 11.04 | 14713.77 | 0.828 | 1032.094 | 6.5 | 20.6 | 0.359 | 487.785 | 8.093 | 11169.29
6 | 平均值 | 503.31 | 1303273.93 | 9.99 | 13058.79 | 0.774 | 997.552 | 6.4 | 19.4 | 0.344 | 449.681 | 7.591 | 9909.008
7 | 总排量 | - | 3909821.8 | - | 39176.37 | - | 2992.655 | - | - | - | 1349.042 | - | 29727.025

## 韶关市宏德热轧带钢有限公司(1#炼钢废气排放口_DA001)(
站点：广东宏德钢铁集团有限公司(1#炼钢废气排放口_DA001) |  |  |  | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤15(mg/m3) | kg | -(m3/s) | 立方米 | -(m/s) | -(%)
1 | 2025-01-01 | 0.38 | 0.08 | 0.07 | 199565.29 | 0 | 12.98
2 | 2025-02-01 | 0.32 | 0.08 | 0.11 | 257102.71 | 0 | 12.13
3 | 2025-03-01 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 687441.35 | 0.01 | 12.61
4 | 最小值 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 199565.29 | 0 | 12.13
5 | 最大值 | 0.38 | 0.22 | 0.27 | 687441.35 | 0.01 | 12.98
6 | 平均值 | 0.34 | 0.13 | 0.15 | 381369.79 | 0 | 12.57
7 | 总排量 | - | 0.38 | - | 1144109.36 | - | -

## 韶关市广宝化工有限公司(二吸收塔废气排放口)(2025年第1季
站点：韶关市广宝化工有限公司(二吸收塔废气排放口) |  |  |  | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤200(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2025-01-01 | 39.22 | 34.34 | 380.95 | 10079.42 | 6.54 | 10.25
2 | 2025-02-01 | 46.81 | 37.72 | 333.48 | 12518.96 | 8.55 | 4.89
3 | 2025-03-01 | 32.11 | 26.09 | 300.05 | 14140.51 | 9.47 | 4.98
4 | 最小值 | 32.11 | 26.09 | 300.05 | 10079.42 | 6.54 | 4.89
5 | 最大值 | 46.81 | 37.72 | 380.95 | 14140.51 | 9.47 | 10.25
6 | 平均值 | 39.38 | 32.72 | 338.16 | 12246.3 | 8.19 | 6.71
7 | 总排量 | - | - | 1014.48 | - | - | -

## 韶关市波丽医疗废物处理有限公司(1#排烟口_FQ-QJ0370
站点：韶关市波丽医疗废物处理有限公司(1#排烟口_FQ-QJ03701) | [6 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤80(mg/m3) |  | kg | ≤500(mg/m3) |  | kg | ≤300(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2025-01-01 | 0.87 | 1.78 | 6.31 | 89.46 | 127.28 | 713.12 | 0.95 | 2.14 | 6.68 | 9611.36 | 1.96 | 14.85
2 | 2025-02-01 | 0.87 | 1.66 | 12.59 | 95.96 | 151.32 | 1319.68 | 1.04 | 1.81 | 13 | 20899.1 | 4.07 | 15.13
3 | 2025-03-01 | 1.03 | 2.59 | 9.99 | 101.21 | 139.46 | 1002.67 | 2.99 | 4.51 | 26.71 | 13250.28 | 3.18 | 14.59
4 | 最小值 | 0.87 | 1.66 | 6.31 | 89.46 | 127.28 | 713.12 | 0.95 | 1.81 | 6.68 | 9611.36 | 1.96 | 14.59
5 | 最大值 | 1.03 | 2.59 | 12.59 | 101.21 | 151.32 | 1319.68 | 2.99 | 4.51 | 26.71 | 20899.1 | 4.07 | 15.13
6 | 平均值 | 0.92 | 2.01 | 9.63 | 95.54 | 139.35 | 1011.82 | 1.66 | 2.82 | 15.46 | 14586.91 | 3.07 | 14.86
7 | 总排量 | - | - | 28.89 | - | - | 3035.47 | - | - | 46.39 | - | - | -

## 韶关市北纺智造科技有限公司(废水排口)(2025年第1季度)综
站点：韶关市北纺智造科技有限公司(废水排口) | [6 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤200(mg/L) | kg | ≤20(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | ≤1.5(mg/L) | kg | ≤30(mg/L) | kg
1 | 2025-01-01 | 7.48 | 19922.52 | 59.33 | 1230.38 | 0.638 | 12.878 | 7.6 | 5621.6 | 0.094 | 2.119 | 3.563 | 83.791
2 | 2025-02-01 | 8.48 | 20516.6 | 64.46 | 1332.41 | 2.704 | 91.478 | 7.8 | 5238.2 | 0.122 | 2.492 | 4.975 | 141.977
3 | 2025-03-01 | 16.29 | 42688.64 | 58.59 | 2381.03 | 5.869 | 292.569 | 7.8 | 5682.7 | 0.141 | 6.792 | 11.222 | 543.413
4 | 最小值 | 7.48 | 19922.52 | 58.59 | 1230.38 | 0.638 | 12.878 | 7.6 | 5238.2 | 0.094 | 2.119 | 3.563 | 83.791
5 | 最大值 | 16.29 | 42688.64 | 64.46 | 2381.03 | 5.869 | 292.569 | 7.8 | 5682.7 | 0.141 | 6.792 | 11.222 | 543.413
6 | 平均值 | 10.75 | 27709.25 | 60.79 | 1647.94 | 3.07 | 132.308 | 7.7 | 5514.2 | 0.119 | 3.801 | 6.587 | 256.394
7 | 总排量 | - | 83127.75 | - | 4943.81 | - | 396.925 | - | 16542.5 | - | 11.402 | - | 769.181

## 韶关绿鑫环保技术有限公司(总排水口WS_QJ04701)(20
站点：韶关绿鑫环保技术有限公司(总排水口WS_QJ04701) |  |  |  |  | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 总铜(Avg)
|  | -(l/s) | 吨 | ≤35(mg/L) | kg | ≤4(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | -(mg/L)
1 | 2025-01-01 | 0.82 | 2189.8 | 3.24 | 7.46 | 1.361 | 3.752 | 7.1 | 0.0153
2 | 2025-02-01 | 0.71 | 1708.69 | 3.16 | 6.54 | 0.778 | 1.334 | 7 | 0.0336
3 | 2025-03-01 | 0.98 | 2608.27 | 3.1 | 7.9 | 0.572 | 1.511 | 7 | 0.0063
4 | 最小值 | 0.71 | 1708.69 | 3.1 | 6.54 | 0.572 | 1.334 | 7 | 0.0063
5 | 最大值 | 0.98 | 2608.27 | 3.24 | 7.9 | 1.361 | 3.752 | 7.1 | 0.0336
6 | 平均值 | 0.84 | 2168.92 | 3.17 | 7.3 | 0.904 | 2.199 | 7 | 0.0184
7 | 总排量 | - | 6506.76 | - | 21.9 | - | 6.597 | - | -

## 广东粤韶钢铁有限公司(炼钢废气排放口_DA003)(2025年
站点：广东粤韶钢铁有限公司(炼钢废气排放口_DA003) |  |  |  | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤15(mg/m3) |  | 立方米 | 0 | -(m/s) | -(%)
1 | 2025-01-01 | 1.15 | - | 134.72 | 258839.09 | 3.16 | 20.1
2 | 2025-02-01 | 2.36 | - | 526.47 | 187522.25 | 2.24 | 20.31
3 | 2025-03-01 | 1 | - | 290.31 | 487420.14 | 6.02 | 19.77
4 | 最小值 | 1 | - | 134.72 | 187522.25 | 2.24 | 19.77
5 | 最大值 | 2.36 | - | 526.47 | 487420.14 | 6.02 | 20.31
6 | 平均值 | 1.5 | 0 | 317.17 | 311260.49 | 3.81 | 20.06
7 | 总排量 | - | - | 951.51 | - | - | -

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(2#机组)(2025年第1季度)综
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(2#机组) | [7 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2025-01-01 | 0.49 | 0.01 | 25.98 | 0.2 | 0.09 | 30.62 | 0.87 | 0.05 | 54.48 | 19.42 | 50734554.33 | 0.57 | - | 20.8 | -
2 | 2025-02-01 | 0.54 | 0.34 | 219.38 | 18.39 | 26.03 | 13115.53 | 9.63 | 10.15 | 6636.13 | 134.29 | 304328016.19 | 5.4 | - | 15.6 | -
3 | 2025-03-01 | 0.79 | 0.9 | 891.72 | 34.55 | 39.39 | 39387.51 | 21.37 | 24.31 | 24365.67 | 432.36 | 1123119045.84 | 17.68 | - | 7.95 | -
4 | 最小值 | 0.49 | 0.01 | 25.98 | 0.2 | 0.09 | 30.62 | 0.87 | 0.05 | 54.48 | 19.42 | 50734554.33 | 0.57 | - | 7.95 | -
5 | 最大值 | 0.79 | 0.9 | 891.72 | 34.55 | 39.39 | 39387.51 | 21.37 | 24.31 | 24365.67 | 432.36 | 1123119045.84 | 17.68 | - | 20.8 | -
6 | 平均值 | 0.61 | 0.42 | 379.02 | 17.71 | 21.84 | 17511.22 | 10.62 | 11.5 | 10352.09 | 195.36 | 492727205.46 | 7.88 | 0 | 14.78 | 0
7 | 总排量 | - | - | 1137.07 | - | - | 52533.66 | - | - | 31056.28 | - | 1478181616.37 | - | 0 | - | 0

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(1#机组)(2025年第1季度)综
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(1#机组) | [7 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | ≤100(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2025-01-01 | 1.29 | 0.85 | 887.42 | 23.53 | 29.74 | 23815.51 | 13.41 | 13.66 | 13860.01 | 223.38 | 598298187.39 | 9.34 | - | 13.07 | -
2 | 2025-02-01 | 1.25 | 0.69 | 535.44 | 17.38 | 25.98 | 13692.85 | 7.95 | 8.35 | 6655.12 | 165.35 | 385717257.27 | 6.91 | - | 15.51 | -
3 | 2025-03-01 | 1.99 | 2.09 | 1881.77 | 37.39 | 39.15 | 34755.91 | 22.06 | 22.94 | 20670.91 | 375.99 | 942064714.89 | 15.81 | - | 6.77 | -
4 | 最小值 | 1.25 | 0.69 | 535.44 | 17.38 | 25.98 | 13692.85 | 7.95 | 8.35 | 6655.12 | 165.35 | 385717257.26 | 6.91 | - | 6.77 | -
5 | 最大值 | 1.99 | 2.09 | 1881.77 | 37.39 | 39.15 | 34755.91 | 22.06 | 22.94 | 20670.91 | 375.99 | 942064714.89 | 15.81 | - | 15.51 | -
6 | 平均值 | 1.51 | 1.21 | 1101.54 | 26.1 | 31.62 | 24088.09 | 14.47 | 14.98 | 13728.68 | 254.9 | 642026719.85 | 10.69 | 0 | 11.78 | 0
7 | 总排量 | - | - | 3304.63 | - | - | 72264.27 | - | - | 41186.04 | - | 1926080159.54 | - | 0 | - | 0

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(11#机组)(2025年第1季度)
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(11#机组) | [7 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2025-01-01 | 0.7 |  | 162.55 | 19.51 |  | 4231.11 | 17.97 |  | 3577.05 | 88.87 | 236230614.15 | 2.85 | - | 12.6 | -
2 | 2025-02-01 | 1.1 |  | 561.18 | 33.19 |  | 16150.42 | 21.1 |  | 10500.27 | 211.65 | 512026912.4 | 7.88 | - | 8.64 | -
3 | 2025-03-01 | 1.21 |  | 665.47 | 37.95 |  | 21059.09 | 25.62 |  | 13832.6 | 221.16 | 554126938.65 | 8.51 | - | 6.77 | -
4 | 最小值 | 0.7 |  | 162.54 | 19.51 |  | 4231.11 | 17.97 |  | 3577.05 | 88.87 | 236230614.15 | 2.85 | - | 6.77 | -
5 | 最大值 | 1.2 |  | 665.47 | 37.95 |  | 21059.09 | 25.62 |  | 13832.6 | 221.16 | 554126938.65 | 8.51 | - | 12.6 | -
6 | 平均值 | 1 |  | 463.06 | 30.21 |  | 13813.54 | 21.56 |  | 9303.31 | 173.89 | 434128155.07 | 6.42 | 0 | 9.34 | 0
7 | 总排量 | - | - | 1389.19 | - | - | 41440.61 | - | - | 27909.92 | - | 1302384465.2 | - | 0 | - | 0

## 广东粤电韶关发电厂有限公司(10#机组)(2025年第1季度)
站点：广东粤电韶关发电厂有限公司(10#机组) | [7 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | ≤30(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2025-01-01 | 1.73 | 6.2 | 928.92 | 27.18 | 101.66 | 14152.08 | 16.48 | 32.93 | 9114.48 | 150.57 | 401459277.41 | 6.42 | - | 11.31 | -
2 | 2025-02-01 | 2.23 | 4.23 | 1088.24 | 34.46 | 121.52 | 13878.69 | 18.35 | 22.43 | 9063.77 | 157.65 | 377054819.16 | 6.78 | - | 10.19 | -
3 | 2025-03-01 | 2.4 | 3.81 | 1197.03 | 31.8 | 44.63 | 15158.88 | 19.89 | 24.73 | 9677.23 | 163.34 | 414844252.01 | 6.95 | - | 9.34 | -
4 | 最小值 | 1.73 | 3.81 | 928.92 | 27.18 | 44.63 | 13878.69 | 16.48 | 22.43 | 9063.76 | 150.57 | 377054819.16 | 6.42 | - | 9.34 | -
5 | 最大值 | 2.4 | 6.2 | 1197.03 | 34.46 | 121.52 | 15158.88 | 19.89 | 32.93 | 9677.23 | 163.34 | 414844252 | 6.95 | - | 11.31 | -
6 | 平均值 | 2.12 | 4.75 | 1071.4 | 31.15 | 89.27 | 14396.55 | 18.24 | 26.7 | 9285.16 | 157.19 | 397786116.19 | 6.72 | 0 | 10.28 | 0
7 | 总排量 | - | - | 3214.2 | - | - | 43189.64 | - | - | 27855.48 | - | 1193358348.57 | - | 0 | - | 0

## 广东韶关瑶岭矿业有限公司(尾矿库排放口)(2025年第1季度)
站点：广东韶关瑶岭矿业有限公司(尾矿库排放口) | [5 empty] | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 总砷(Avg) | 总砷(Cou) | 总铅(Avg) | 总铅(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤90(mg/L) | kg | ≤10(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤1(mg/L) | kg
1 | 2025-01-01 | 4.08 | 10862.65 | 3.27 | 35.4 | 0.091 | 1.039 | 7.3 | 8.4715 | 108.9961 | 5.378 | 62.0784
2 | 2025-02-01 | 3.11 | 7383.81 | 3.15 | 24.48 | 0.108 | 0.86 | 7.4 | 0.0607 | 0.4426 | 0.0315 | 0.2237
3 | 2025-03-01 | 2.84 | 7400.06 | 1.62 | 12.55 | 0.23 | 1.437 | 6.7 | 0.1058 | 0.792 | 0.6177 | 5.013
4 | 最小值 | 2.84 | 7383.81 | 1.62 | 12.55 | 0.091 | 0.86 | 6.7 | 0.0607 | 0.4426 | 0.0315 | 0.2237
5 | 最大值 | 4.08 | 10862.65 | 3.27 | 35.4 | 0.23 | 1.437 | 7.4 | 8.4715 | 108.9961 | 5.378 | 62.0784
6 | 平均值 | 3.34 | 8548.84 | 2.68 | 24.14 | 0.143 | 1.112 | 7.2 | 2.8793 | 36.7436 | 2.0091 | 22.4384
7 | 总排量 | - | 25646.52 | - | 72.42 | - | 3.336 | - | - | 110.2307 | - | 67.3151

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(总排水口)(2025年第1季度)
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(总排水口) | [13 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | pH(Cou) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总砷(Avg) | 总砷(Cou) | 总镉(Avg) | 总镉(Cou) | 六价铬(Avg) | 六价铬(Cou) | 总铅(Avg) | 总铅(Cou) | 总铜(Avg) | 总铜(Cou) | 总锌(Avg) | 总锌(Cou) | 总镍(Avg) | 总镍(Cou) | 总铬(Avg) | 总铬(Cou)
|  | -(l/s) | t | ≤50(mg/L) | kg | ≤5(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | - | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤500(μg/L) | g | ≤100(ug/L) | g | ≤500(μg/L) | g | ≤1000(ug/L) | g | ≤0.5(mg/L) | kg | ≤2(mg/L) | kg | ≤1(mg/L) | kg | ≤1.5(mg/L) | kg
1 | 2025-01-01 | 630 | 1687395.31 | 16.6 | 26851.07 | 1.149 | 1863.418 | 7.8 | - | - | - | 0.0137 | 21.8955 | 0.0155 | 26.3416 | - | - | 0.0029 | 4.6238 | - | - | 0.1808 | 292.7879 | - | - | 0.0015 | 2.3349
2 | 2025-02-01 | 691.84 | 1613934.2 | 15.14 | 24665.35 | 1.483 | 2312.06 | 7.8 | - | - | - | 0.0161 | 25.6229 | 0.0242 | 39.2641 | - | - | 0.0013 | 2.1524 | - | - | 0.0045 | 7.5035 | - | - | 0.0004 | 0.6672
3 | 2025-03-01 | 696.17 | 1744323.27 | 17.57 | 28595.79 | 1.351 | 2256.398 | 7.9 | - | - | - | 0.0174 | 26.8841 | 0.019 | 31.9564 | - | - | 0.0031 | 5.1174 | - | - | 0.0914 | 146.8454 | - | - | 0.0017 | 2.9635
4 | 最小值 | 630 | 1613934.2 | 15.14 | 24665.35 | 1.149 | 1863.418 | 7.8 | - | - | - | 0.0137 | 21.8955 | 0.0155 | 26.3416 | - | - | 0.0013 | 2.1524 | - | - | 0.0045 | 7.5035 | - | - | 0.0004 | 0.6672
5 | 最大值 | 696.17 | 1744323.27 | 17.57 | 28595.79 | 1.483 | 2312.06 | 7.9 | - | - | - | 0.0174 | 26.8841 | 0.0242 | 39.2641 | - | - | 0.0031 | 5.1174 | - | - | 0.1808 | 292.7879 | - | - | 0.0017 | 2.9635
6 | 平均值 | 672.67 | 1681884.26 | 16.44 | 26704.07 | 1.328 | 2143.959 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 24.8008 | 0.0196 | 32.5207 | 0 | 0 | 0.0024 | 3.9645 | 0 | 0 | 0.0923 | 149.0456 | 0 | 0 | 0.0012 | 1.9885
7 | 总排量 | - | 5045652.78 | - | 80112.21 | - | 6431.876 | - | 0 | - | 0 | - | 74.4025 | - | 97.5621 | - | 0 | - | 11.8936 | - | 0 | - | 447.1368 | - | 0 | - | 5.9656

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(5#烧结机头废气排放口)(202
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(5#烧结机头废气排放口) |  |  |  | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg)
|  | ≤40(mg/m3) |  | ≤300(mg/m3) |  | ≤180(mg/m3)
1 | 2025-01-01 | 2.82 | 2.05 | 60.54 | 44.43 | 33.71 | 25.69
2 | 2025-02-01 | 2.48 | 9.83 | 46.95 | 45.35 | 26.04 | 49.64
3 | 2025-03-01 | 2.4 | 4.3 | 32.03 | 25.8 | 18.16 | 25.05
4 | 最小值 | 2.4 | 2.05 | 32.03 | 25.8 | 18.16 | 25.05
5 | 最大值 | 2.82 | 9.83 | 60.54 | 45.35 | 33.71 | 49.64
6 | 平均值 | 2.57 | 5.4 | 46.51 | 38.53 | 25.97 | 33.46
7 | 总排量 | - | - | - | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(高效发电废气排放口)(2025年
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(高效发电废气排放口) |  |  |  | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg)
|  | ≤10(mg/m3) |  | ≤200(mg/m3) |  | ≤100(mg/m3)
1 | 2025-01-01 | 0.95 | 0.97 | 44.55 | 45.88 | 30.49 | 31.38
2 | 2025-02-01 | 1.17 | 1.18 | 45.8 | 46.35 | 30.06 | 30.1
3 | 2025-03-01 | 1.94 | 2.07 | 39.93 | 42.69 | 25.38 | 27.01
4 | 最小值 | 0.95 | 0.97 | 39.93 | 42.69 | 25.38 | 27.01
5 | 最大值 | 1.94 | 2.07 | 45.8 | 46.35 | 30.49 | 31.38
6 | 平均值 | 1.35 | 1.4 | 43.43 | 44.97 | 28.64 | 29.49
7 | 总排量 | - | - | - | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6-7#焦炉废气排放口)(202
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6-7#焦炉废气排放口) | [5 empty] | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | -(mg/m3) | ≤500(mg/m3) |  | kg | ≤100(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2025-01-01 | 3.05 | 167.37 | 136.11 | 43922.43 | 28.6 | 23.53 | 7487.51 | 98.1 | 3.19 | 4.99
2 | 2025-02-01 | 2.91 | 143.9 | 257.42 | 33610.65 | 28.21 | 24.78 | 6569.31 | 96.31 | 3.07 | 6
3 | 2025-03-01 | 2.71 | 128.26 | 113.04 | 26584.5 | 25.66 | 22.58 | 5265.99 | 78.63 | 2.52 | 6.03
4 | 最小值 | 2.71 | 128.26 | 113.04 | 26584.5 | 25.66 | 22.58 | 5265.99 | 78.63 | 2.52 | 4.99
5 | 最大值 | 3.05 | 167.37 | 257.42 | 43922.43 | 28.6 | 24.78 | 7487.51 | 98.1 | 3.19 | 6.03
6 | 平均值 | 2.89 | 146.51 | 168.86 | 34705.86 | 27.49 | 23.63 | 6440.93 | 91.01 | 2.93 | 5.67
7 | 总排量 | - | - | - | 104117.58 | - | - | 19322.8 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6#高炉出铁场烟气排放口)(20
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(6#高炉出铁场烟气排放口) |  |  |  | 制表时间：2025-4-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | 废气流量(Avg) | 烟气流速(Avg) | O2含量(Avg)
|  | ≤15(mg/m3) |  | kg | -(m3/s) | -(m/s) | -(%)
1 | 2025-01-01 | 1.48 | - | 310.65 | 78.32 | 9.53 | -
2 | 2025-02-01 | 1.25 | - | 229.22 | 76.4 | 9.32 | -
3 | 2025-03-01 | 1.54 | - | 299.07 | 74.72 | 9.24 | -
4 | 最小值 | 1.25 | - | 229.22 | 74.72 | 9.24 | -
5 | 最大值 | 1.54 | - | 310.65 | 78.32 | 9.53 | -
6 | 平均值 | 1.42 | 0 | 279.65 | 76.48 | 9.36 | 0
7 | 总排量 | - | - | 838.94 | - | - | -

## 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(3－5#热电机组)(2025年第
站点：宝武集团广东韶关钢铁有限公司(3－5#热电机组) |  |  |  |  | 制表时间：2025-04-12
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou)
|  | ≤10(mg/m3) |  | 千克 | ≤200(mg/m3) |  | 千克 | ≤100(mg/m3) |  | 千克
1 | 2025-01-01 | 1.36 | 1.51 | 535.11 | 34.29 | 37.15 | 13342.81 | 36.78 | 42.23 | 14388.37
2 | 2025-02-01 | 1.24 | 1.41 | 446.48 | 70.62 | 76.54 | 25143.1 | 39.57 | 46.36 | 14117.23
3 | 2025-03-01 | 1.31 | 1.47 | 455.09 | 82.08 | 91.26 | 27883.07 | 43.44 | 48 | 15066.49
4 | 最小值 | 1.24 | 1.41 | 446.48 | 34.29 | 37.15 | 13342.81 | 36.78 | 42.23 | 14117.23
5 | 最大值 | 1.36 | 1.51 | 535.11 | 82.08 | 91.26 | 27883.07 | 43.44 | 48 | 15066.49
6 | 平均值 | 1.31 | 1.47 | 478.89 | 62.33 | 68.32 | 22122.99 | 39.93 | 45.53 | 14524.03
7 | 总排量 | - | - | 1436.68 | - | - | 66368.97 | - | - | 43572.09

## 祥和精细化工(二期吸收塔排放烟囱)(2025年第1季度)综合报
站点：祥和精细化工(二期吸收塔排放烟囱) | [7 empty] | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | -(mg/m³) |  | kg | -(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | -(m³/s) | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2025-01-01 | - | - | - | - | - | - | 75.97 | 63.67 | 3824.38 | 18.42 | 49326372 | 11.35 | - | 5.04 | -
2 | 2025-02-01 | - | - | - | - | - | - | 89.19 | 71.22 | 3965.19 | 17.99 | 43521840 | 11.09 | - | 5 | -
3 | 2025-03-01 | - | - | - | - | - | - | 76.52 | 60.89 | 3559.92 | 17.95 | 46922148 | 10.92 | - | 6.85 | -
4 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 75.97 | 60.89 | 3559.92 | 17.95 | 43521840 | 10.92 | - | 5 | -
5 | 最大值 | - | - | - | - | - | - | 89.19 | 71.22 | 3965.19 | 18.42 | 49326372 | 11.35 | - | 6.85 | -
6 | 平均值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.56 | 65.26 | 3783.16 | 18.12 | 46590120 | 11.12 | 0 | 5.63 | 0
7 | 总排量 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 11349.49 | - | 139770360 | - | 0 | - | 0

## 祥和精细化工(一期吸收塔排放烟囱)(2025年第1季度)综合报
站点：祥和精细化工(一期吸收塔排放烟囱) | [7 empty] | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | 烟尘(Avg) | 烟尘(ZsAvg) | 烟尘(Cou) | NOx(Avg) | NOx(ZsAvg) | NOx(Cou) | SO2(Avg) | SO2(ZsAvg) | SO2(Cou) | 废气流量(Avg) | 废气流量(Cou) | 烟气流速(Avg) | 烟气流速(Cou) | O2含量(Avg) | O2含量(Cou)
|  | -(mg/m³) |  | kg | -(mg/m³) |  | kg | ≤200(mg/m³) |  | kg | #VALUE! | m3 | -(m/s) | 立方米 | -(%) | -
1 | 2025-01-01 | - | - | - | - | - | - | 95.89 | 82.17 | 1888.86 | 7.24 | 19361642.4 | 9.86 | - | 6.06 | -
2 | 2025-02-01 | - | - | - | - | - | - | 89.91 | 77.62 | 1539.12 | 7.15 | 17296344 | 9.72 | - | 6.56 | -
3 | 2025-03-01 | - | - | - | - | - | - | 6.85 | 6 | 36.25 | 2.31 | 6003504 | 3.15 | - | 19.33 | -
4 | 最小值 | - | - | - | - | - | - | 6.85 | 6 | 36.25 | 2.31 | 6003504 | 3.15 | - | 6.06 | -
5 | 最大值 | - | - | - | - | - | - | 95.89 | 82.17 | 1888.86 | 7.24 | 19361642.4 | 9.86 | - | 19.33 | -
6 | 平均值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.22 | 55.26 | 1154.74 | 5.57 | 14220496.8 | 7.58 | 0 | 10.65 | 0
7 | 总排量 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3464.23 | - | 42661490.4 | - | 0 | - | 0

## 韶关众康服饰实业有限公司(废水总排口DW001)(2025年第
站点：韶关众康服饰实业有限公司(废水总排口DW001) |  |  |  | 制表时间：2025-04-13
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg)
|  | -(l/s) | ≤200(mg/L) | kg | ≤20(mg/L) | kg | 6-9(无量纲)
1 | 2025-01-01 | 3.72 | 67.24 | 648.94 | 0.34 | 5.043 | 7.5
2 | 2025-02-01 | 5.01 | 64.43 | 765.69 | 0.469 | 6.863 | 7.5
3 | 2025-03-01 | 7.86 | 69.98 | 1447.23 | 0.356 | 7.663 | 7.9
4 | 最小值 | 3.72 | 64.43 | 648.94 | 0.34 | 5.043 | 7.5
5 | 最大值 | 7.86 | 69.98 | 1447.23 | 0.469 | 7.663 | 7.9
6 | 平均值 | 5.53 | 67.22 | 953.95 | 0.388 | 6.523 | 7.6
7 | 总排量 | - | - | 2861.86 | - | 19.57 | -