韶 关 市 生 态 环 境 局

责令改正违法行为决定书

韶环（曲江）责改决〔2020〕11号

韶关市曲江长青环保热电有限公司：

统一社会信用代码：91440205345390083R

地址：韶关市曲江区白土工业园C7区

法定代表人：张*意

一、环境违法事实、理由和证据

2020年11月6日，韶关市生态环境局曲江分局执法人员对你单位集中供热项目进行了现场检查。检查发现你单位化水间阴阳树脂酸碱中和废水池内擅自私设了一条直径约10公分的塑料管，塑料管埋于地下通往厂内的雨水管。检查时，酸碱中和废水池内的废水通过该条塑料管排入厂内的雨水管网，雨水管网废水排入附近小溪。当天，韶关市曲江区环境监测站工作人员现场对你单位中和废水池外排废水进行了取样监测，监测结果显示废水污染物pH值7.15、氯化物166mg/L、氨氮78.5mg/L、化学需氧量16mg/L等。

以上事实，有我局《现场检查（勘验）笔录》、《询问笔录》、《韶关市曲江区环境监测站监测报告》[（曲）环境监测（水）字（2020）第102号）]、现场照片以及你单位环评批复文件等证据为凭。

二、责令改正的依据、种类

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项之规定，我局决定：

责令你单位立即改正私设暗管排放水污染物违法行为，并拆除暗管。

你单位应当落实环境保护主体责任，提高环保意识，按项目环评文件及审批要求严格执行。

三、拒不改正或拒不停止违法行为的法律后果

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》的相关规定，如你单位拒不改正或拒不停止上述环境违法行为，你单位可能承担按日连续处罚等法律后果。

四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向广东省生态环境厅或者韶关市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日六个月内向人民法院提起行政诉讼。

韶关市生态环境局

2020年11月24日