2017年1月韶关市曲江区饮用水源地表水质月报表

韶关市曲江区环境监测站

| 水源地 序号 | 水源地名称 | 水质类别 | 月取水量 （万吨） | 月达标水量 （万吨） | 水质达标量 （%） | 超标项目浓度（mg/L）/超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍村水库 | Ⅱ | 162 | 162 | 100 |  |
| 合计 |  |  | 162 | 162 | 100 |  |